## Sheet1
2012 Troll Data Rollup
2012-03-14 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LakeWake | 2012-03-23 09:26 | 0.344 | 167.4 | 10.25 | 0.46 | 7.3 | 11.15 | 50.64 | 0.8755 | 7.5
LKQ20 | 2012-03-23 10:18 | 0.084 | 96.08 | 10.19 | 0.44 | 6.79 | 8.08 | 58.28 | 19.28 | 7.5
BB18 | 2012-03-23 10:31 | 1.761 | 82.76 | 10.19 | 0.41 | 7.35 | 10.92 | 52.48 | 1.759 | 7.5
BB18QC | 2012-03-23 10:38 | 1.698 | 82.84 | 10.25 | 0.41 | 7.28 | 10.69 | 52.63 | 2.695 | 7.5
MB17 | 2012-03-23 10:46 | 0.554 | 14.58 | 10.27 | 0.42 | 7.18 | 11.11 | 49.75 | 0 | 7.5
SB16 | 2012-03-23 10:58 | 1.04 | 225.2 | 10.26 | 0.42 | 7.01 | 9.98 | 61.05 | 0.0833 | 7.5
2012-04-25 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LakeWake | 2012-04-25 08:26 | 0.327 | 230 | 4.54 | 0.44 | 6.55 | 9.75 | 59.76 | 0 | 7.5
LKQ20 | 2012-04-25 09:16 | 0.244 | 164.2 | 14.2 | 0.44 | 6.96 | 11.34 | 46.88 | 0.8589 | 7.5
BB18 | 2012-04-25 10:09 | 0.117 | 56.97 | 1.78 | 0.43 | 6.42 | 8.53 | 49.93 | 65.95 | 7.5
BB18QC | 2012-04-25 10:20 | 1.634 | 63.71 | 1.57 | 0.38 | 7.03 | 11.06 | 49.57 | 2.102 | 7.5
MB17 | 2012-04-25 10:35 | 1.611 | 12.36 | 0.29 | 0.4 | 6.74 | 11.17 | 47.63 | 0.0729 | 7.5
SB16 | 2012-04-25 10:49 | 0.479 | 58.29 | 1.43 | 0.36 | 6.7 | 10.61 | 50.44 | 1.243 | 7.5
2012-04-26 Troll Sensor Lake Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:13 | 2 | 141.1 | 0.62 | 0.47 | 6.79 | 9.46 | 58.21 | 1.172 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:13 | 4 | 139.9 | 0.64 | 0.47 | 6.77 | 9.49 | 57.6 | 1.357 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:14 | 6 | 139.6 | 0.64 | 0.47 | 6.76 | 9.49 | 57.44 | 1.458 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:15 | 8 | 139.4 | 0.65 | 0.47 | 6.73 | 9.43 | 57.29 | 1.372 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:15 | 10 | 139.2 | 0.65 | 0.47 | 6.72 | 9.43 | 57.23 | 1.346 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:16 | 12 | 139.2 | 0.64 | 0.47 | 6.72 | 9.39 | 57.19 | 1.269 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:17 | 14 | 139.1 | 0.66 | 0.47 | 6.7 | 9.35 | 57.15 | 1.461 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:17 | 16 | 138.9 | 0.65 | 0.47 | 6.69 | 9.31 | 57.06 | 1.358 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:17 | 18 | 138.6 | 0.69 | 0.47 | 6.68 | 9.3 | 56.88 | 1.335 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:18 | 20 | 138.5 | 0.7 | 0.47 | 6.67 | 9.23 | 56.78 | 1.472 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:18 | 22 | 138.1 | 0.7 | 0.47 | 6.62 | 8.91 | 56.37 | 1.731 | 7.5
South Pond(S1) | 2012-04-26 11:19 | 24 | 137.6 | 0.7 | 0.47 | 6.56 | 8.65 | 56.12 | 2.794 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:46 | 2 | 136.5 | 0.74 | 0.22 | 6.95 | 9.72 | 58.1 | 0.6266 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:48 | 4 | 136.1 | 0.67 | 0.22 | 6.88 | 9.69 | 57.8 | 0.7307 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:48 | 6 | 136.4 | 0.64 | 0.22 | 6.86 | 9.71 | 57.99 | 0.6147 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:49 | 8 | 135.1 | 0.66 | 0.22 | 6.84 | 9.7 | 57.39 | 0.7899 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:49 | 10 | 134.7 | 0.66 | 0.23 | 6.82 | 9.74 | 57.12 | 0.6446 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:49 | 12 | 134.5 | 0.69 | 0.23 | 6.82 | 9.7 | 56.95 | 0.7907 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:50 | 14 | 134.4 | 0.68 | 0.23 | 6.81 | 9.67 | 56.89 | 0.8202 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:50 | 16 | 134.4 | 0.67 | 0.23 | 6.79 | 9.65 | 56.85 | 0.6849 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:51 | 18 | 134.4 | 0.68 | 0.23 | 6.78 | 9.65 | 56.81 | 0.7503 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:51 | 20 | 134.4 | 0.69 | 0.23 | 6.78 | 9.64 | 56.79 | 0.7766 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:52 | 22 | 134.4 | 0.7 | 0.23 | 6.77 | 9.64 | 56.79 | 0.6543 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:52 | 24 | 134.3 | 0.72 | 0.23 | 6.76 | 9.63 | 56.79 | 0.7291 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:53 | 26 | 134.3 | 0.71 | 0.23 | 6.76 | 9.62 | 56.77 | 0.8756 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:54 | 28 | 134.3 | 0.72 | 0.23 | 6.75 | 9.62 | 56.76 | 0.9735 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:54 | 30 | 134.3 | 0.74 | 0.23 | 6.74 | 9.61 | 56.71 | 0.7445 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:55 | 32 | 134.2 | 0.82 | 0.23 | 6.73 | 9.58 | 56.64 | 0.7425 | 7.5
Middle Pond (M1) | 2012-04-26 11:56 | 34 | 134.2 | 0.83 | 0.23 | 6.73 | 9.57 | 56.59 | 0.6297 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:24 | 2 | 125.5 | 0.75 | 0.25 | 6.93 | 9.79 | 58.05 | 0.7498 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:25 | 4 | 125.1 | 0.75 | 0.25 | 6.92 | 9.79 | 57.69 | 1.087 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:26 | 6 | 124.1 | 0.75 | 0.25 | 6.9 | 9.79 | 57.23 | 0.6278 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:26 | 8 | 124.2 | 0.76 | 0.25 | 6.89 | 9.81 | 57.24 | 0.6571 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:27 | 10 | 124.1 | 0.78 | 0.25 | 6.88 | 9.81 | 57.17 | 0.7803 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:27 | 12 | 124 | 0.78 | 0.25 | 6.87 | 9.79 | 57.1 | 0.6705 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:27 | 14 | 123.9 | 0.77 | 0.25 | 6.86 | 9.78 | 57.07 | 0.7452 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:28 | 16 | 123.6 | 0.78 | 0.25 | 6.85 | 9.75 | 57 | 0.794 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:28 | 18 | 123.5 | 0.81 | 0.25 | 6.84 | 9.74 | 56.96 | 0.8233 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:28 | 20 | 123.4 | 0.82 | 0.25 | 6.84 | 9.72 | 56.93 | 0.7977 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:29 | 22 | 123.1 | 0.85 | 0.25 | 6.82 | 9.65 | 56.88 | 0.779 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:30 | 24 | 122.5 | 0.88 | 0.25 | 6.81 | 9.63 | 56.79 | 0.7826 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:30 | 26 | 122.5 | 0.9 | 0.25 | 6.8 | 9.6 | 56.69 | 0.7311 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:31 | 28 | 122.5 | 0.92 | 0.25 | 6.79 | 9.61 | 56.66 | 0.6926 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:31 | 30 | 122.3 | 0.94 | 0.25 | 6.78 | 9.62 | 56.6 | 0.6185 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:32 | 32 | 121.5 | 1.01 | 0.25 | 6.76 | 9.59 | 56.24 | 1.344 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:32 | 34 | 121.2 | 1.06 | 0.25 | 6.73 | 9.44 | 56.13 | 0.726 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:32 | 36 | 120.5 | 1.1 | 0.25 | 6.72 | 9.37 | 55.87 | 0.7391 | 7.5
North Pond (N1) | 2012-04-26 12:33 | 38 | 118.9 | 1.15 | 0.26 | 6.64 | 8.98 | 55.02 |  | 7.5
2012-05-16 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LakeWake | 2012-05-16 09:21 | 0.318 | 168.8 | 4.92 | 0.33 | 6.92 | 10.45 | 52.79 | 1.466 | 2.617
LKQ20 | 2012-05-16 10:15 | 0.225 | 82.46 | 0.36 | 0.35 | 6.19 | 8.05 | 60.29 | 54.06 | 2.558
BB18 | 2012-05-16 10:23 | 1.741 | 68.55 | 0.64 | 0.31 | 7.01 | 10.35 | 55.2 | 2.735 | 2.529
BB18QC | 2012-05-16 10:38 | 0.705 | 14.24 | 0.07 | 0.32 | 6.19 | 10.54 | 52.64 | 0.1747 | 2.529
MB17 | 2012-05-16 10:39 | 0.706 | 14.26 | 0.07 | 0.32 | 5.97 | 10.62 | 52.63 | 0.5376 | 2.558
SB16 | 2012-05-16 10:48 | 0.889 | 66.51 | 0.62 | 0.31 | 6.99 | 9.5 | 59.22 | 1.426 | 2.558
2012-05-17 Troll Sensor Lake Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:12 | 2 | 148.6 | 0.21 | 0.39 | 6.99 | 9.8 | 63.15 | 0.7638 | 2.588
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:12 | 4 | 148.4 | 0.22 | 0.39 | 6.96 | 9.76 | 63.07 | 1.279 | 2.617
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:13 | 6 | 148.3 | 0.21 | 0.39 | 6.94 | 9.76 | 63.03 | 0.807 | 2.588
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:14 | 8 | 148.1 | 0.21 | 0.39 | 6.92 | 9.75 | 62.95 | 0.9565 | 2.588
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:14 | 10 | 148.1 | 0.21 | 0.39 | 6.9 | 9.71 | 62.92 | 1.287 | 2.588
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:15 | 12 | 147.4 | 0.21 | 0.39 | 6.87 | 9.68 | 62.57 | 1.184 | 2.588
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:15 | 14 | 145.2 | 0.22 | 0.39 | 6.8 | 9.52 | 61.18 | 1.198 | 2.588
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:16 | 16 | 141.2 | 0.24 | 0.4 | 6.7 | 9.06 | 58.86 | 1.234 | 2.588
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:17 | 18 | 140.2 | 0.28 | 0.4 | 6.59 | 8.59 | 58.34 | 1.171 | 2.617
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:18 | 20 | 139.8 | 0.28 | 0.4 | 6.49 | 8.17 | 58.05 | 1.934 | 2.558
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:19 | 22 | 139.7 | 0.28 | 0.4 | 6.43 | 7.8 | 57.91 | 1.073 | 2.558
South Pond(S1) | 2012-05-17 11:19 | 24 | 139.6 | 0.29 | 0.4 | 6.32 | 6.26 | 57.47 | 1.825 | 2.558
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:42 | 2 | 144.9 | 0.24 | 0.16 | 6.89 | 9.73 | 63.04 | 0.4981 | 2.441
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:42 | 4 | 144.9 | 0.23 | 0.16 | 6.87 | 9.73 | 62.95 | 0.5075 | 2.47
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:43 | 6 | 144.5 | 0.23 | 0.16 | 6.86 | 9.73 | 62.85 | 0.4877 | 2.441
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:44 | 8 | 144.3 | 0.23 | 0.16 | 6.85 | 9.74 | 62.71 | 0.481 | 2.441
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:44 | 10 | 144.1 | 0.23 | 0.17 | 6.83 | 9.74 | 62.62 | 0.6749 | 2.47
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:45 | 12 | 143.8 | 0.24 | 0.17 | 6.83 | 9.74 | 62.36 | 0.5711 | 2.47
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:45 | 14 | 143.1 | 0.25 | 0.17 | 6.8 | 9.69 | 61.97 | 0.642 | 2.441
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:46 | 16 | 139.5 | 0.27 | 0.17 | 6.75 | 9.72 | 59.93 | 0.6189 | 3.529
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:47 | 18 | 137.9 | 0.28 | 0.17 | 6.72 | 9.63 | 59.21 | 0.6382 | 3.558
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:47 | 20 | 137.7 | 0.28 | 0.17 | 6.69 | 9.62 | 59.15 | 0.5474 | 3.588
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:48 | 22 | 136.4 | 0.28 | 0.17 | 6.59 | 9.23 | 58.42 | 0.9198 | 3.617
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:50 | 24 | 136.3 | 0.28 | 0.18 | 6.53 | 9.04 | 58.35 | 0.7582 | 3.617
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:50 | 26 | 136.3 | 0.3 | 0.18 | 6.51 | 9 | 58.33 | 0.862 | 3.617
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:53 | 28 | 136.3 | 0.33 | 0.18 | 6.46 | 8.97 | 58.31 | 0.6429 | 3.647
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:53 | 30 | 136.2 | 0.34 | 0.18 | 6.43 | 8.92 | 58.26 | 1.035 | 3.676
Middle Pond (M1) | 2012-05-17 11:54 | 32 | 136.2 | 0.37 | 0.19 | 6.41 | 8.8 | 58.2 | 0.8603 | 3.647
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:19 | 2 | 131.7 | 0.29 | 0.14 | 6.99 | 9.68 | 63.89 | 0.5422 | 3.705
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:19 | 4 | 131.5 | 0.29 | 0.14 | 6.96 | 9.67 | 63.72 | 0.5709 | 3.705
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:20 | 6 | 131.2 | 0.3 | 0.14 | 6.91 | 9.66 | 63.16 | 0.5251 | 3.705
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:20 | 8 | 131.1 | 0.31 | 0.14 | 6.89 | 9.68 | 62.82 | 0.6087 | 3.705
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:21 | 10 | 130.7 | 0.31 | 0.14 | 6.87 | 9.66 | 62.22 | 0.6018 | 3.705
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:22 | 12 | 130.1 | 0.32 | 0.15 | 6.84 | 9.64 | 61.78 | 0.4975 | 3.735
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:22 | 14 | 127.6 | 0.34 | 0.15 | 6.79 | 9.69 | 60.15 | 0.7141 | 3.735
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:23 | 16 | 126.9 | 0.35 | 0.15 | 6.75 | 9.54 | 59.87 | 0.6424 | 3.735
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:23 | 18 | 125.4 | 0.36 | 0.15 | 6.73 | 9.5 | 59.07 | 0.6973 | 3.735
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:24 | 20 | 124.5 | 0.37 | 0.15 | 6.68 | 9.35 | 58.6 | 0.7521 | 3.735
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:25 | 22 | 123.9 | 0.39 | 0.16 | 6.59 | 8.98 | 58.23 | 0.9171 | 3.764
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:25 | 24 | 123.4 | 0.39 | 0.16 | 6.57 | 8.9 | 57.97 | 0.7618 | 3.764
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:26 | 26 | 123.3 | 0.41 | 0.16 | 6.52 | 8.61 | 57.92 | 1.014 | 3.764
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:27 | 28 | 123.3 | 0.42 | 0.16 | 6.5 | 8.58 | 57.91 | 0.72 | 3.764
North Pond (N1) | 2012-05-17 12:27 | 30 | 123.1 | 0.43 | 0.16 | 6.48 | 8.53 | 57.79 | 0.8077 | 3.735
2012-06-13 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LKQ20 | 2012-06-13 09:13 | 0.172 | 150.7 | 3.97 | 0.41 | 6.91 | 9.9 | 56.59 | 6.926 | 2.47
BB18 | 2012-06-13 10:13 | 0.144 | 99.84 | 0.58 | 0.32 | 6.19 | 6.01 | 62.04 | 22.84 | 2.411
MB17 | 2012-06-13 10:25 | 0.959 | 91.22 | 1.06 | 0.3 | 7.18 | 9.89 | 59.13 | 29.4 | 2.411
SB16 | 2012-06-13 10:48 | 0.601 | 97.61 | 0.91 | 0.29 | 6.41 | 8.33 | 61.96 | 2.147 | 2.47
2012-06-14 Troll Sensor Lake Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
S1 | 2012-06-14 14:18 | 2 | 160.3 | 0.25 | 0.34 | 6.86 | 8.57 | 70.76 | 0.8995 | 3.852
S1 | 2012-06-14 14:18 | 4 | 159.9 | 0.25 | 0.33 | 6.83 | 8.56 | 70.49 | 1.003 | 3.852
S1 | 2012-06-14 14:19 | 6 | 159.3 | 0.23 | 0.33 | 6.81 | 8.57 | 70.24 | 1.013 | 3.852
S1 | 2012-06-14 14:19 | 8 | 159.3 | 0.24 | 0.33 | 6.8 | 8.57 | 70.19 | 0.7383 | 3.852
S1 | 2012-06-14 14:20 | 10 | 159.3 | 0.24 | 0.33 | 6.79 | 8.54 | 70.18 | 0.9198 | 3.882
S1 | 2012-06-14 14:20 | 12 | 159.2 | 0.25 | 0.33 | 6.77 | 8.52 | 70.14 | 1.017 | 3.852
S1 | 2012-06-14 14:20 | 14 | 158.3 | 0.24 | 0.34 | 6.72 | 8.45 | 69.77 | 0.8911 | 3.882
S1 | 2012-06-14 14:21 | 16 | 156.4 | 0.25 | 0.34 | 6.62 | 7.97 | 68.43 | 1.014 | 3.882
S1 | 2012-06-14 14:21 | 18 | 154.5 | 0.26 | 0.34 | 6.55 | 7.7 | 67.23 | 0.8593 | 3.852
S1 | 2012-06-14 14:22 | 20 | 151.5 | 0.29 | 0.34 | 6.32 | 5.83 | 64.08 | 1.381 | 3.882
S1 | 2012-06-14 14:22 | 22 | 149.1 | 0.33 | 0.35 | 6.19 | 3.1 | 61.56 | 1.436 | 3.882
S1 | 2012-06-14 14:23 | 24 | 148.7 | 0.36 | 0.35 | 6.16 | 0.58 | 59.96 | 5.07 | 3.852
M1 | 2012-06-14 14:48 | 2 | 157.3 | 0.25 | 0.11 | 6.77 | 8.6 | 70.51 | 0.4475 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:48 | 4 | 157.2 | 0.25 | 0.11 | 6.76 | 8.6 | 70.48 | 0.5703 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:49 | 6 | 156.9 | 0.25 | 0.12 | 6.75 | 8.59 | 70.31 | 0.5377 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:49 | 8 | 156.6 | 0.25 | 0.12 | 6.74 | 8.61 | 70.15 | 0.8128 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:50 | 10 | 156.4 | 0.25 | 0.12 | 6.74 | 8.59 | 70.07 | 0.5439 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:51 | 12 | 156.3 | 0.26 | 0.12 | 6.74 | 8.6 | 69.98 | 0.5859 | 3.911
M1 | 2012-06-14 14:51 | 14 | 156.1 | 0.26 | 0.12 | 6.72 | 8.59 | 69.89 | 0.6829 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:52 | 16 | 155.4 | 0.27 | 0.12 | 6.69 | 8.52 | 69.42 | 0.6375 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:52 | 18 | 152.3 | 0.26 | 0.13 | 6.59 | 8.18 | 67.84 | 0.9288 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:53 | 20 | 150.4 | 0.27 | 0.13 | 6.49 | 7.81 | 66.85 | 0.5241 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:54 | 22 | 146.3 | 0.28 | 0.14 | 6.27 | 6.86 | 64.65 | 0.5987 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:55 | 24 | 145.1 | 0.29 | 0.14 | 6.19 | 6.4 | 63.96 | 0.6766 | 3.882
M1 | 2012-06-14 14:56 | 26 | 141.7 | 0.35 | 0.15 | 6.01 | 4.63 | 61.76 | 0.5768 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:21 | 2 | 141.9 | 0.27 | 0.15 | 6.76 | 8.24 | 70.75 | 0.7066 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:22 | 4 | 141.8 | 0.28 | 0.15 | 6.7 | 8.23 | 70.53 | 0.6218 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:23 | 6 | 141.9 | 0.28 | 0.15 | 6.68 | 8.22 | 70.73 | 0.7704 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:24 | 8 | 141.1 | 0.27 | 0.15 | 6.66 | 8.23 | 70.25 | 0.7214 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:25 | 10 | 140.5 | 0.29 | 0.15 | 6.68 | 8.36 | 69.89 | 0.64 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:26 | 12 | 140.2 | 0.28 | 0.15 | 6.66 | 8.33 | 69.68 | 0.7272 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:26 | 14 | 139.8 | 0.29 | 0.15 | 6.64 | 8.25 | 69.23 | 0.6785 | 3.911
N1 | 2012-06-14 15:27 | 16 | 137.4 | 0.3 | 0.16 | 6.55 | 8.02 | 67.79 | 0.7949 | 3.911
N1 | 2012-06-14 15:28 | 18 | 136.3 | 0.3 | 0.16 | 6.49 | 7.76 | 67.08 | 0.7203 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:30 | 20 | 133.2 | 0.32 | 0.16 | 6.36 | 7.34 | 64.9 | 0.6881 | 3.911
N1 | 2012-06-14 15:30 | 22 | 128.8 | 0.35 | 0.17 | 6.21 | 6.52 | 62.06 | 0.6462 | 3.911
N1 | 2012-06-14 15:31 | 24 | 127.5 | 0.38 | 0.17 | 6.13 | 5.56 | 61.15 | 0.8245 | 3.911
N1 | 2012-06-14 15:31 | 26 | 126.2 | 0.42 | 0.17 | 6.06 | 4.62 | 60.34 | 0.9187 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:33 | 28 | 125.4 | 0.46 | 0.18 | 6.01 | 3.52 | 59.6 | 1.24 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:33 | 30 | 124.9 | 0.49 | 0.18 | 5.99 | 3.52 | 59.32 | 1.322 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:34 | 32 | 124.1 | 0.5 | 0.18 | 5.98 | 3.24 | 58.69 | 0.932 | 3.882
N1 | 2012-06-14 15:35 | 34 | 122.9 | 0.51 | 0.18 | 5.98 | 2.54 | 57.36 | 1.331 | 3.911
N1 | 2012-06-14 15:36 | 36 | 122.9 | 0.53 | 0.18 | 5.97 | 1.98 | 57.12 | 1.663 | 3.911
2012-07-18 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LakeWake | 2012-07-18 09:23 | 0.728 | 242.4 | 2.04 | 0.17 | 7.11 | 8.29 | 69.2 | 3.492 | 2.558
LKQ20 | DRY
BB19 | DRY
MB17 | 2012-07-18 10:30 | 0.641 | 28.27 | 0.08 | 0.2 | 5.74 | 2.6 | 61.35 | 0.3368 | 2.558
SB16 | 2012-07-18 10:38 | 0.705 | 185.9 | 1.28 | 0.16 | 6.61 | 6.6 | 69.86 | 3.594 | 2.529
2012-07-19 Troll Sensor Lake Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
S1 | 2012-07-19 11:15 | 2 | 186.6 | 0.13 | 0.16 | 7.16 | 7.44 | 82.16 | 1.274 | 3.764
S1 | 2012-07-19 11:18 | 8 | 186.4 | 0.11 | 0.18 | 6.74 | 7.25 | 82.13 | 1.201 | 3.794
S1 | 2012-07-19 11:18 | 10 | 186.3 | 0.11 | 0.18 | 6.72 | 7.23 | 82.11 | 1.35 | 3.794
S1 | 2012-07-19 11:19 | 12 | 186.3 | 0.11 | 0.18 | 6.68 | 7.17 | 82.08 | 1.161 | 3.794
S1 | 2012-07-19 11:19 | 14 | 185.5 | 0.11 | 0.18 | 6.55 | 6.6 | 81.04 | 1.692 | 3.794
S1 | 2012-07-19 11:20 | 16 | 180.3 | 0.12 | 0.18 | 6.39 | 4.74 | 78.04 | 1.86 | 3.794
S1 | 2012-07-19 11:20 | 18 | 174.3 | 0.13 | 0.19 | 6.28 | 2.89 | 74.92 | 1.836 | 3.794
S1 | 2012-07-19 11:21 | 20 | 169.6 | 0.16 | 0.19 | 6.26 | 1.66 | 70.51 | 2.48 | 3.823
S1 | 2012-07-19 11:22 | 24 | 177.8 | 0.3 | 0.13 | 6.48 | 0.02 | 63.41 | 17.05 | 3.823
M1 | 2012-07-19 11:48 | 2 | 183.4 | 0.11 | 0.08 | 7.12 | 7.76 | 82.1 | 0.7898 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:49 | 4 | 183.2 | 0.11 | 0.08 | 6.99 | 7.74 | 82.04 | 0.6306 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:50 | 6 | 182.7 | 0.11 | 0.09 | 6.94 | 7.76 | 81.84 | 0.7724 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:50 | 8 | 182.6 | 0.11 | 0.09 | 6.9 | 7.76 | 81.77 | 0.7074 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:50 | 10 | 182.4 | 0.11 | 0.09 | 6.89 | 7.77 | 81.7 | 0.7685 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:51 | 12 | 182.2 | 0.11 | 0.09 | 6.88 | 7.78 | 81.63 | 0.7261 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:51 | 14 | 181.9 | 0.11 | 0.09 | 6.85 | 7.76 | 81.53 | 0.7645 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:51 | 16 | 181.8 | 0.11 | 0.09 | 6.81 | 7.69 | 81.49 | 0.7382 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:52 | 18 | 173.5 | 0.11 | 0.1 | 6.67 | 7.17 | 77.47 | 0.9127 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:52 | 20 | 166.1 | 0.13 | 0.1 | 6.4 | 5.23 | 73.64 | 0.7019 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:52 | 22 | 162.2 | 0.15 | 0.11 | 6.29 | 4.29 | 71.6 | 0.8085 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:53 | 24 | 158.1 | 0.17 | 0.11 | 6.23 | 3.19 | 68.58 | 0.8341 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:53 | 26 | 155.5 | 0.21 | 0.11 | 6.21 | 1.77 | 65.94 | 0.9667 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:54 | 28 | 154.7 | 0.23 | 0.12 | 6.21 | 0.84 | 65.01 | 1.009 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:54 | 30 | 154.8 | 0.25 | 0.12 | 6.23 | 0.22 | 64.15 | 1.469 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:54 | 32 | 157 | 0.26 | 0.11 | 6.3 | 0.02 | 63.56 | 1.307 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:55 | 34 | 157.5 | 0.27 | 0.1 | 6.33 | -0.01 | 63.42 | 1.36 | 3.852
M1 | 2012-07-19 11:55 | 36 | 161.2 | 0.28 | 0.1 | 6.37 | -0.02 | 62.86 | 1.982 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:20 | 2.135 | 169.3 | 0.14 | 0.07 | 7.35 | 7.67 | 82.48 | 0.7048 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:20 | 4.193 | 168.6 | 0.13 | 0.07 | 7.21 | 7.63 | 82.19 | 0.7564 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:21 | 6.15 | 168.4 | 0.12 | 0.08 | 7.11 | 7.6 | 82.1 | 0.6753 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:21 | 8.234 | 168.4 | 0.12 | 0.08 | 7.01 | 7.53 | 82.07 | 0.662 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:22 | 10.102 | 168.2 | 0.12 | 0.08 | 6.92 | 7.38 | 82.01 | 0.6292 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:22 | 10.081 | 168.3 | 0.12 | 0.08 | 6.88 | 7.28 | 82.02 | 0.7616 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:22 | 11.949 | 168.1 | 0.12 | 0.09 | 6.77 | 7.05 | 81.96 | 0.5831 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:23 | 14.038 | 167.4 | 0.12 | 0.09 | 6.73 | 7 | 81.45 | 0.7153 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:23 | 16.04 | 164.6 | 0.13 | 0.09 | 6.64 | 6.8 | 80.09 | 0.825 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:23 | 17.975 | 155.7 | 0.14 | 0.09 | 6.52 | 6.12 | 76.12 | 0.9249 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:24 | 20.062 | 147.6 | 0.16 | 0.1 | 6.37 | 5.15 | 71.6 | 0.8434 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:25 | 22.034 | 142.8 | 0.21 | 0.11 | 6.24 | 2.5 | 68.09 | 0.6581 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:25 | 24.043 | 138.9 | 0.24 | 0.11 | 6.21 | 1.43 | 65.65 | 0.8037 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:26 | 26.04 | 136.9 | 0.26 | 0.11 | 6.2 | 0.85 | 64.03 | 0.7455 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:26 | 28.51 | 133.1 | 0.3 | 0.11 | 6.19 | 0.36 | 61.82 | 1.144 | 3.852
N1 | 2012-07-19 12:27 | 30.23 | 132.9 | 0.31 | 0.11 | 6.2 | 0.1 | 60.82 | 1.18 | 3.852
2012-08-15 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LakeWake | 2012-08-15 09:20 | 0.228 | 143.1 | 3.86 | 0.09 | 6.87 | 9.02 | 63.58 | 8.443 | 3.411
LKQ20 | 2012-08-15 10:15 | 0.2 | 75.78 | 0.22 | 0.11 | 6.23 | 6.6 | 70.88 | 42.21 | 3.441
BB18 | 2012-08-15 10:30 | 0.351 | 102.2 | 1.26 | 0.09 | 7.3 | 8.88 | 66.74 | 41.87 | 3.441
BB18QC | 2012-08-15 10:32 | 0.493 | 102.5 | 1.31 | 0.09 | 7.29 | 8.92 | 66.74 | 35.79 | 3.411
MB17 | 2012-08-15 10:44 | 0.412 | 23.45 | 0.09 | 0.11 | 6.21 | 7.98 | 65.24 | -0.046 | 3.382
SB16 | 2012-08-15 10:55 | 0.432 | 92.21 | 1.47 | 0.11 | 6.74 | 7.88 | 68.53 | 3.601 | 3.441
2012-08-16 Troll Sensor Lake Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
S1 | 2012-08-16 11:13 | 2 | 176.2 | 0.28 | 0.16 | 6.83 | 7.84 | 80.4 | 2.378 | 3.352
S1 | 2012-08-16 11:14 | 4 | 176.1 | 0.25 | 0.16 | 6.71 | 7.8 | 80.35 | 1.511 | 3.352
S1 | 2012-08-16 11:15 | 6 | 175.8 | 0.25 | 0.16 | 6.65 | 7.8 | 80.25 | 1.647 | 3.352
S1 | 2012-08-16 11:15 | 8 | 175.6 | 0.26 | 0.16 | 6.66 | 7.77 | 80.18 | 2.308 | 3.411
S1 | 2012-08-16 11:16 | 10 | 175.3 | 0.26 | 0.16 | 6.61 | 7.75 | 80.09 | 1.391 | 3.382
S1 | 2012-08-16 11:16 | 12 | 174.9 | 0.26 | 0.16 | 6.59 | 7.67 | 79.9 | 1.582 | 3.411
S1 | 2012-08-16 11:16 | 14 | 174.5 | 0.26 | 0.16 | 6.55 | 7.52 | 79.8 | 1.175 | 3.382
S1 | 2012-08-16 11:17 | 16 | 176.8 | 0.26 | 0.17 | 6.15 | 4.61 | 78.27 | 2.104 | 3.411
S1 | 2012-08-16 11:17 | 18 | 175.7 | 0.29 | 0.18 | 5.99 | 1.3 | 76.1 | 1.816 | 3.411
S1 | 2012-08-16 11:18 | 20 | 175.7 | 0.35 | 0.18 | 6.03 | 0.36 | 72.8 | 5.543 | 3.411
S1 | 2012-08-16 11:18 | 22 | 180.4 | 0.43 | 0.17 | 6.12 | 0.07 | 70.82 | 6.713 | 3.411
S1 | 2012-08-16 11:19 | 24 | 198.8 | 0.59 | 0.12 | 6.33 | 0.01 | 66.52 | 2.348 | 3.382
M1 | 2012-08-16 11:40 | 2 | 174.6 | 0.25 | 0.08 | 6.55 | 7.6 | 80.41 | 0.6373 | 3.382
M1 | 2012-08-16 11:40 | 4 | 174.5 | 0.25 | 0.08 | 6.53 | 7.59 | 80.39 | 0.718 | 3.382
M1 | 2012-08-16 11:41 | 6 | 174.4 | 0.26 | 0.08 | 6.52 | 7.59 | 80.34 | 0.6106 | 3.352
M1 | 2012-08-16 11:42 | 8 | 174.3 | 0.26 | 0.09 | 6.5 | 7.59 | 80.3 | 0.6778 | 3.352
M1 | 2012-08-16 11:42 | 10 | 174.1 | 0.26 | 0.09 | 6.48 | 7.58 | 80.21 | 0.6288 | 3.382
M1 | 2012-08-16 11:43 | 12 | 173.8 | 0.26 | 0.09 | 6.47 | 7.59 | 80.14 | 0.7159 | 3.382
M1 | 2012-08-16 11:43 | 14 | 173.6 | 0.27 | 0.09 | 6.48 | 7.55 | 80.03 | 0.7835 | 3.352
M1 | 2012-08-16 11:44 | 16 | 173.6 | 0.27 | 0.09 | 6.43 | 7.47 | 80 | 0.7669 | 3.352
M1 | 2012-08-16 11:45 | 18 | 173.4 | 0.28 | 0.09 | 6.4 | 7.38 | 79.9 | 0.7305 | 3.411
M1 | 2012-08-16 11:45 | 20 | 173.4 | 0.28 | 0.09 | 6.34 | 7.33 | 79.63 | 1.015 | 3.382
M1 | 2012-08-16 11:45 | 22 | 169.6 | 0.29 | 0.1 | 6.07 | 4.74 | 75.28 | 0.9631 | 3.352
M1 | 2012-08-16 11:46 | 24 | 169.5 | 0.36 | 0.1 | 6.05 | 1.65 | 72.01 | 1.462 | 3.352
M1 | 2012-08-16 11:46 | 26 | 179.9 | 0.52 | 0.1 | 6.2 | 0.31 | 68.6 | 1.853 | 3.352
M1 | 2012-08-16 11:46 | 28 | 188.9 | 0.8 | 0.08 | 6.43 | 0.12 | 65.52 | 1.623 | 3.323
M1 | 2012-08-16 11:47 | 30 | 189.2 | 1 | 0.06 | 6.6 | 0.04 | 64.47 | 2.536 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:06 | 2 | 161.5 | 0.28 | 0.07 | 6.69 | 7.67 | 80.6 | 0.5767 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:06 | 4 | 161.4 | 0.28 | 0.07 | 6.69 | 7.65 | 80.57 | 0.5992 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:07 | 6 | 161.4 | 0.28 | 0.07 | 6.65 | 7.65 | 80.57 | 0.6021 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:07 | 8 | 160.6 | 0.3 | 0.07 | 6.63 | 7.61 | 80.15 | 0.6858 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:08 | 10 | 160.6 | 0.29 | 0.07 | 6.6 | 7.54 | 80.09 | 0.8118 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:08 | 12 | 160.6 | 0.3 | 0.07 | 6.59 | 7.51 | 80.04 | 0.7207 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:08 | 14 | 160.5 | 0.3 | 0.07 | 6.56 | 7.35 | 79.93 | 1.025 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:09 | 16 | 160.4 | 0.29 | 0.08 | 6.45 | 7.03 | 79.66 | 0.7135 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:09 | 18 | 160.2 | 0.29 | 0.08 | 6.36 | 6.54 | 79.35 | 0.6225 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:10 | 20 | 155.4 | 0.31 | 0.08 | 6.12 | 4.29 | 75.49 | 1.328 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:10 | 22 | 152.8 | 0.36 | 0.09 | 6 | 1.6 | 73.01 | 1.506 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:10 | 24 | 149.8 | 0.46 | 0.09 | 6.02 | 0.25 | 70.11 | 1.285 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:11 | 26 | 145.5 | 0.55 | 0.1 | 6.03 | 0.09 | 67.24 | 1.58 | 3.323
N1 | 2012-08-16 12:11 | 28 | 140.8 | 0.67 | 0.1 | 6.06 | 0.02 | 64.29 | 1.048 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:11 | 30 | 137.5 | 0.75 | 0.09 | 6.07 | 0 | 62.45 | 1.353 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:12 | 32 | 136.1 | 0.82 | 0.09 | 6.09 | -0.01 | 61.02 | 3.723 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:12 | 34 | 137.1 | 0.98 | 0.09 | 6.12 | -0.02 | 59.53 | 2.982 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:13 | 36 | 140.2 | 1.25 | 0.08 | 6.26 | -0.03 | 58.56 | 3.086 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:13 | 38 | 145.3 | 1.79 | 0.06 | 6.44 | -0.03 | 57.43 | 1.456 | 3.382
N1 | 2012-08-16 12:14 | 40 | 146.7 | 1.98 | 0.05 | 6.54 | -0.04 | 57.05 | 1.632 | 3.352
N1 | 2012-08-16 12:14 | 42 | 148.3 | 2.4 | 0.04 | 6.58 | -0.04 | 56.84 | 1.653 | 3.352
2012-09-12 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LakeWake | 2012-09-12 09:24 | 0.01 | 213.9 | 9.23 | 0.27 | 7.1 | 10.2 | 55.72 | 0.3646 | 3.352
LKQ20 | 2012-09-12 10:24 | 0.034 | 95.41 | 0.58 | 0.1 | 6.24 | 6.02 | 62.57 | 30.53 | 3.323
BB18 | 2012-09-12 10:36 | 0.566 | 135.8 | 1.96 | 0.06 | 7.33 | 10.18 | 56.3 | 2.132 | 3.382
MB17 | 2012-09-12 10:49 | 0.383 | 20.64 | 0.19 | 0.09 | 6.64 | 9.31 | 58.31 | 0.7747 | 3.352
SB16 | 2012-09-12 11:03 | 0.413 | 122.1 | 3.2 | 0.1 | 6.64 | 8.7 | 57.78 | 1.034 | 3.352
SB16QC | 2012-09-12 11:04 | 0.422 | 122 | 3.16 | 0.1 | 6.59 | 8.68 | 57.78 | 1.147 | 3.382
2012-09-13 Troll Sensor Lake Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
S1 | 2012-09-13 11:29 | 2 | 163.4 | 0.32 | 0.27 | 6.68 | 7.72 | 73.61 | 1.598 | 3.205
S1 | 2012-09-13 11:29 | 4 | 163.3 | 0.31 | 0.27 | 6.61 | 7.7 | 73.5 | 1.902 | 3.235
S1 | 2012-09-13 11:30 | 6 | 162.2 | 0.32 | 0.27 | 6.56 | 7.6 | 72.92 | 2.352 | 3.205
S1 | 2012-09-13 11:30 | 8 | 162.1 | 0.32 | 0.27 | 6.51 | 7.58 | 72.87 | 2.197 | 3.205
S1 | 2012-09-13 11:31 | 10 | 162 | 0.31 | 0.27 | 6.47 | 7.46 | 72.84 | 2.541 | 3.235
S1 | 2012-09-13 11:31 | 12 | 161.9 | 0.3 | 0.27 | 6.42 | 7.37 | 72.8 | 2.201 | 3.264
S1 | 2012-09-13 11:32 | 14 | 161.7 | 0.32 | 0.27 | 6.37 | 7.19 | 72.72 | 1.968 | 3.235
S1 | 2012-09-13 11:32 | 16 | 161.6 | 0.31 | 0.27 | 6.3 | 6.94 | 72.66 | 1.716 | 3.205
S1 | 2012-09-13 11:32 | 18 | 161.4 | 0.33 | 0.27 | 6.28 | 6.86 | 72.54 | 1.845 | 3.235
S1 | 2012-09-13 11:33 | 20 | 161.4 | 0.33 | 0.27 | 6.24 | 6.81 | 72.5 | 1.755 | 3.205
S1 | 2012-09-13 11:33 | 22 | 162.6 | 0.34 | 0.27 | 6.19 | 6.1 | 71.99 | 3.161 | 3.235
S1 | 2012-09-13 11:34 | 24 | 226.3 | 0.6 | 0.17 | 6.41 | 2.94 | 68.64 | 5.246 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:50 | 2 | 163.3 | 0.31 | 0.06 | 6.6 | 7.78 | 73.99 | 1.264 | 3.235
M1 | 2012-09-13 11:50 | 4 | 163.2 | 0.31 | 0.07 | 6.56 | 7.79 | 73.96 | 1.111 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:51 | 6 | 162.5 | 0.31 | 0.07 | 6.53 | 7.79 | 73.62 | 1.082 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:51 | 8 | 162.1 | 0.31 | 0.07 | 6.51 | 7.77 | 73.34 | 1.27 | 3.235
M1 | 2012-09-13 11:52 | 10 | 161.8 | 0.3 | 0.07 | 6.44 | 7.62 | 73.22 | 1.163 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:53 | 12 | 161.7 | 0.3 | 0.08 | 6.41 | 7.61 | 73.18 | 1.334 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:54 | 14 | 161.6 | 0.3 | 0.08 | 6.4 | 7.64 | 73.14 | 1.357 | 3.235
M1 | 2012-09-13 11:54 | 16 | 161.5 | 0.3 | 0.08 | 6.38 | 7.6 | 73.05 | 1.208 | 3.235
M1 | 2012-09-13 11:54 | 18 | 161.4 | 0.31 | 0.08 | 6.36 | 7.52 | 73.03 | 1.195 | 3.264
M1 | 2012-09-13 11:55 | 20 | 161.3 | 0.31 | 0.08 | 6.3 | 7.2 | 72.88 | 1.053 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:55 | 22 | 161.2 | 0.32 | 0.09 | 6.27 | 6.99 | 72.67 | 1.399 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:56 | 24 | 161.1 | 0.32 | 0.09 | 6.23 | 6.82 | 72.56 | 1.347 | 3.205
M1 | 2012-09-13 11:57 | 26 | 161.1 | 0.33 | 0.09 | 6.2 | 6.71 | 72.54 | 1.25 | 3.235
M1 | 2012-09-13 11:58 | 28 | 165 | 0.37 | 0.1 | 6.15 | 2.64 | 71.06 | 7.351 | 3.264
M1 | 2012-09-13 11:58 | 30 | 209.4 | 0.84 | 0.05 | 6.76 | 0.24 | 65.51 | 4.786 | 3.235
M1 | 2012-09-13 11:59 | 32 | 210 | 1.05 | 0.01 | 6.92 | 0.04 | 64.19 | 10.53 | 3.235
M1 | 2012-09-13 11:59 | 34 | 211.5 | 1.38 | -0.01 | 7.01 | 0.01 | 63.34 | 9.381 | 3.205
M1 | 2012-09-13 12:00 | 36 | 214.2 | 1.54 | -0.02 | 7.12 | 0 | 62.83 | 9.372 | 3.235
M1 | 2012-09-13 12:00 | 38 | 218.1 | 1.5 | -0.05 | 7.24 | -0.01 | 61.98 | 111.4 | 3.235
N1 | 2012-09-13 12:19 | 2 | 152.2 | 0.33 | 0.04 | 6.71 | 7.93 | 74.16 | 1.123 | 3.264
N1 | 2012-09-13 12:20 | 4 | 152.2 | 0.34 | 0.05 | 6.67 | 7.94 | 74.13 | 1.064 | 3.235
N1 | 2012-09-13 12:21 | 6 | 151.6 | 0.34 | 0.05 | 6.64 | 7.93 | 73.79 | 1.222 | 3.235
N1 | 2012-09-13 12:23 | 8 | 151.7 | 0.34 | 0.06 | 6.61 | 7.9 | 73.75 | 1.334 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:25 | 10 | 151.3 | 0.36 | 0.06 | 6.55 | 7.79 | 73.6 | 0.8834 | 3.147
N1 | 2012-09-13 12:25 | 12 | 151.2 | 0.37 | 0.06 | 6.53 | 7.79 | 73.56 | 1.052 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:26 | 14 | 150.7 | 0.37 | 0.06 | 6.54 | 7.74 | 73.23 | 1.026 | 3.147
N1 | 2012-09-13 12:26 | 16 | 150.6 | 0.37 | 0.07 | 6.51 | 7.67 | 73.09 | 0.9672 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:27 | 18 | 150.7 | 0.38 | 0.07 | 6.5 | 7.59 | 73 | 1.297 | 3.205
N1 | 2012-09-13 12:28 | 20 | 150.6 | 0.38 | 0.07 | 6.46 | 7.55 | 72.92 | 0.86 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:28 | 22 | 149.9 | 0.39 | 0.07 | 6.42 | 7.36 | 72.64 | 0.8729 | 3.205
N1 | 2012-09-13 12:28 | 24 | 149.2 | 0.4 | 0.07 | 6.35 | 6.9 | 72.2 | 1.119 | 3.205
N1 | 2012-09-13 12:29 | 26 | 149 | 0.4 | 0.07 | 6.29 | 6.57 | 71.65 | 1.222 | 3.205
N1 | 2012-09-13 12:29 | 28 | 149.8 | 0.46 | 0.08 | 6.18 | 4.69 | 68.13 | 2.676 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:30 | 30 | 148.5 | 0.64 | 0.08 | 6.17 | 0.86 | 64.09 | 1.323 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:30 | 32 | 141.1 | 0.79 | 0.07 | 6.21 | 0.17 | 61.32 | 1.038 | 3.147
N1 | 2012-09-13 12:31 | 34 | 141.3 | 0.96 | 0.07 | 6.24 | 0.05 | 59.48 | 1.857 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:31 | 36 | 148.5 | 1.33 | 0.06 | 6.45 | 0.01 | 58.38 | 1.239 | 3.176
N1 | 2012-09-13 12:32 | 38 | 153.3 | 1.69 | 0.04 | 6.57 | -0.01 | 57.65 | 1.424 | 3.205
2012-10-17Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
Failed Comm Cable On Troll. No Stream Readings Taken This Month
2012-10-18 Troll Sensor Lake Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
S1 | 2012-10-18 11:10 | 2 | 134.2 | 0.38 | 0.33 | 6.77 | 9.36 | 58.05 | 1.134 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:10 | 4 | 134 | 0.36 | 0.33 | 6.72 | 9.38 | 57.8 | 1.179 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:11 | 6 | 133.6 | 0.36 | 0.33 | 6.69 | 9.38 | 57.71 | 1.348 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:12 | 8 | 133.5 | 0.36 | 0.33 | 6.65 | 9.31 | 57.67 | 1.29 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:12 | 10 | 133.5 | 0.37 | 0.33 | 6.6 | 9.29 | 57.64 | 1.284 | 3.617
S1 | 2012-10-18 11:13 | 12 | 133.5 | 0.38 | 0.33 | 6.59 | 9.25 | 57.62 | 1.155 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:13 | 14 | 133.4 | 0.38 | 0.33 | 6.58 | 9.24 | 57.6 | 1.709 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:14 | 16 | 133.4 | 0.39 | 0.33 | 6.57 | 9.24 | 57.59 | 1.24 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:15 | 18 | 133.4 | 0.4 | 0.33 | 6.56 | 9.25 | 57.57 | 1.305 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:15 | 20 | 133.3 | 0.42 | 0.33 | 6.55 | 9.23 | 57.57 | 1.526 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:16 | 22 | 133.3 | 0.44 | 0.33 | 6.53 | 9.2 | 57.55 | 1.31 | 3.588
S1 | 2012-10-18 11:16 | 24 | 133.4 | 0.44 | 0.32 | 6.49 | 8.96 | 57.56 | 1.705 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:36 | 2 | 135.6 | 0.42 | 0.13 | 6.72 | 9.41 | 58.73 | 0.4744 | 3.617
M1 | 2012-10-18 11:37 | 4 | 134.9 | 0.41 | 0.13 | 6.7 | 9.43 | 58.46 | 0.4875 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:37 | 6 | 134.6 | 0.4 | 0.13 | 6.68 | 9.41 | 58.14 | 0.5622 | 3.617
M1 | 2012-10-18 11:38 | 8 | 134.5 | 0.41 | 0.13 | 6.66 | 9.41 | 58.1 | 0.6499 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:38 | 10 | 134.5 | 0.42 | 0.13 | 6.66 | 9.41 | 58.08 | 0.6793 | 3.617
M1 | 2012-10-18 11:39 | 12 | 134.4 | 0.41 | 0.13 | 6.65 | 9.4 | 58.06 | 0.5113 | 3.617
M1 | 2012-10-18 11:39 | 14 | 134.4 | 0.41 | 0.13 | 6.65 | 9.41 | 58.05 | 0.5668 | 3.617
M1 | 2012-10-18 11:40 | 16 | 134.4 | 0.42 | 0.13 | 6.64 | 9.39 | 58.05 | 0.7713 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:40 | 18 | 134.4 | 0.41 | 0.13 | 6.63 | 9.38 | 58.03 | 0.5872 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:41 | 20 | 134.4 | 0.43 | 0.13 | 6.62 | 9.4 | 58.04 | 0.6133 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:41 | 22 | 134.4 | 0.45 | 0.13 | 6.62 | 9.38 | 58.03 | 0.7204 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:41 | 24 | 134.3 | 0.45 | 0.13 | 6.62 | 9.38 | 58.02 | 0.5881 | 3.588
M1 | 2012-10-18 11:42 | 26 | 134.4 | 0.47 | 0.13 | 6.61 | 9.34 | 58 | 0.5431 | 3.588
N1 | 2012-10-18 11:58 | 2 | 127.4 | 0.55 | 0.13 | 6.89 | 9.32 | 58.61 | 0.3611 | 3.588
N1 | 2012-10-18 11:59 | 4 | 126.6 | 0.53 | 0.14 | 6.86 | 9.35 | 58.25 | 0.3578 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:00 | 6 | 126.9 | 0.51 | 0.14 | 6.84 | 9.34 | 58.35 | 0.4744 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:01 | 8 | 126.3 | 0.5 | 0.14 | 6.83 | 9.34 | 58.03 | 0.4683 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:01 | 10 | 126.1 | 0.51 | 0.14 | 6.82 | 9.34 | 57.97 | 0.4264 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:01 | 12 | 126.1 | 0.51 | 0.14 | 6.82 | 9.34 | 57.91 | 0.4688 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:02 | 14 | 126 | 0.51 | 0.14 | 6.8 | 9.28 | 57.87 | 0.5859 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:03 | 16 | 126 | 0.53 | 0.14 | 6.79 | 9.29 | 57.84 | 0.4309 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:03 | 18 | 126 | 0.52 | 0.14 | 6.78 | 9.29 | 57.85 | 0.402 | 3.617
N1 | 2012-10-18 12:03 | 20 | 126 | 0.54 | 0.14 | 6.78 | 9.27 | 57.84 | 0.3894 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:04 | 22 | 126 | 0.56 | 0.14 | 6.77 | 9.27 | 57.82 | 0.4415 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:04 | 24 | 125.9 | 0.58 | 0.14 | 6.77 | 9.25 | 57.77 | 0.5586 | 3.617
N1 | 2012-10-18 12:05 | 26 | 125.9 | 0.6 | 0.14 | 6.75 | 9.21 | 57.77 | 0.4359 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:05 | 28 | 125.9 | 0.61 | 0.14 | 6.75 | 9.19 | 57.76 | 0.4137 | 3.617
N1 | 2012-10-18 12:06 | 30 | 125.8 | 0.62 | 0.14 | 6.73 | 9.12 | 57.7 | 0.4141 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:07 | 32 | 125.7 | 0.67 | 0.14 | 6.72 | 9.09 | 57.65 | 0.6316 | 3.617
N1 | 2012-10-18 12:07 | 34 | 125.7 | 0.7 | 0.14 | 6.7 | 9.06 | 57.64 | 0.5122 | 3.588
N1 | 2012-10-18 12:07 | 36 | 125.7 | 0.71 | 0.14 | 6.69 | 9.02 | 57.61 | 0.5772 | 3.588
2012-11-14 Troll Sensor Stream Readings
Site ID | Time Stamp | Depth(ft) | Cond(µS Act) | Nitrate(ppm) | ORP(mv) | pH | RDO(mg/L) | Temp(F) | Turb(NTU) | Batt(V)
LakeWake | 2012-11-14 09:25 | 0.198 | 177.5 | 246.28 | 0.24 | 7 | 12.11 | 43.38 | 0.3623 | 2.97
LKQ20 | 2012-11-14 10:21 | 0.307 | 134.7 | 48.08 | 0.26 | 6.38 | 9.46 | 44.5 | 45.45 | 2.941
BB18 | 2012-11-14 10:38 | 0.537 | 79.14 | 38.58 | 0.2 | 7.17 | 12.21 | 45.31 | 4.289 | 3
MB17 | 2012-11-14 10:49 | 0.681 | 15.32 | 3.79 | 0.2 | 5.97 | 11.96 | 46.05 | 0.1497 | 2.882
SB16 | 2012-11-14 11:00 | 0.859 | 73.34 | 48.82 | 0.19 | 6.91 | 11.79 | 45.52 | 0.9227 | 2.941
SB16QC | 2012-11-14 11:01 | 0.862 | 73.66 | 47.91 | 0.19 | 6.87 | 11.75 | 45.51 | 0.9777 | 2.941